采购需求

一、项目概述

为提升医院的安全管理水平和信息化服务能力，现计划采购医院一键报警、巡更系统、智能信息化工作服务平台搭建及维护维修服务。

二、项目目标

1. 建立高效、可靠的一键报警系统，确保在紧急情况下能够迅速响应并采取有效措施。

2. 构建完善的巡更系统，加强对医院区域的巡逻管理，提高安全性。

3. 搭建智能信息化工作服务平台，实现对上述系统的集中管理和数据分析，为医院的安全决策提供支持。

三、项目资金控制价

预算审核控制价：282323.63元

- 项目具体需求

- 详见招标清单

五、项目实施要求

1. 供应商应具备相关的项目实施经验和资质，提供相应的证明材料。

2. 项目实施过程中应遵守医院的各项规章制度，确保施工安全和不影响医院的正常运营。

3. 制定详细的项目实施计划，明确各个阶段的工作任务和时间节点，并严格按照计划执行。

4. 实施过程中如需对医院的现有设施进行改造或调整，应提前与医院沟通并获得批准。

5. 合同签订后，在30个工作日完成施工并出具结算书。

六、项目维护维修要求

1. 提供不少于2年的免费维护维修服务，自项目验收合格之日起计算。

2. 维护维修服务包括系统的定期巡检、故障排除、设备更换、软件升级等。

3. 建立应急响应机制，对于系统故障能够在0.5小时内做出响应，并在2小时内解决问题（重大故障除外）。

4. 定期向医院提供维护维修报告，包括系统运行情况、故障处理情况、改进建议等。

七、项目验收要求

1. 项目完成后，供应商应提交详细的项目验收申请材料，包括项目实施报告、系统测试报告、用户手册等。

2. 医院组织相关人员进行验收，验收内容包括系统功能、性能、稳定性、安全性等方面。

3. 验收合格后，双方签署项目验收报告。

八、项目培训要求

1. 供应商应为医院相关人员提供系统操作培训，包括安保人员、管理人员等。

2. 培训内容包括系统的操作方法、日常维护注意事项、常见故障处理等。

3. 提供培训教材和操作手册，便于用户在后续使用过程中查阅。

九、其他要求

1. 供应商应提供详细的项目报价清单，包括设备采购、安装调试、系统集成、维护维修等各项费用。

2. 项目报价应包含所有相关的税费和费用，医院不再另行支付其他费用。

3. 供应商应保证所提供的设备和服务符合国家相关标准和行业规范。