项目需求

| 包号 | 目录名称 | 功能及用途简要说明 | 规格型号 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人绒毛膜促性腺激素诊断试纸盒（胶体金法） | 检测尿液人绒毛膜促性腺激素，用于辅助诊断妊娠、异位妊娠、相关肿瘤等。 | 100人份/盒 | 检验科 |
| 2 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定量检测乙型肝炎病毒核酸数量。 | 48人/盒 | 检验科 |
| 3 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 用于定量检测人血浆样本中凝血酶原时间(PT)，结合相关血浆缺乏因子可用于凝血系统因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）的活性检测。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 4 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法) | 用于测定活化部分凝血活酶时间和其它需要活化部分凝血活酶试剂的凝血过程。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 5 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 用于检测人血浆的凝血酶时间(TT)。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 6 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于人血浆中的D-二聚体（交联纤维蛋白降解产物）的定量测定。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 7 | CA清洗液Ⅰ | 本产品用于清洗全自动血凝分析仪的取样器。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 8 | CA清洗液Ⅱ | 本产品用于清洗全自动血凝分析仪的取样器。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 9 | 抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法） | 用于定量测定血浆中抗凝血酶Ⅲ的活性。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 10 | 反应杯（SUC-400A） | 本产品用于装载测定样本及试剂。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 11 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 用于人血浆纤维蛋白原定量测定检测。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 12 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量检测人血浆样本中纤维蛋白和纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 13 | 样本稀释液 | 用于人血浆中的纤维蛋白（原）降解产物定量检测的样本稀释。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 14 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 用于人血浆中的纤维蛋白（原）降解产物定量检测的校准。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 15 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 用于人血浆中的纤维蛋白（原）降解产物定量检测的质量控制。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 16 | 氯化钙溶液 | 用于检测活化部分凝血活酶时间测定项目必要搭配使用的溶液。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 17 | D-二聚体质控试剂盒 | 用于检测D-二聚体正常范围和异常范围项目时的质量控制。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 18 | 质控品 Dade Ci-TroI 1 | 用于凝血检测正常水平的质量控制。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 19 | 凝血质控品 Dade Ci-TroI 2 | 用于凝血检测异常水平的质量控制。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 20 | 校准品 | 用于凝血项目检测的校准。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 21 | 样品盘（SAP-400A） | 用于检测抗凝血酶III和纤维蛋白（原）降解产物检测中必要的样本装载物。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |
| 22 | 缓冲液 | 用于检测凝血试验中纤维蛋白原检测必要搭配使用的缓冲液。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | 检验科 |

- 注：采购的具体数量和品种需根据每月的实际需求量而定。

- 一、供货要求：

- 1.供货人提供的货物应符合相应的国家标准、行业标准。

- 2.按采购人实际需求及通知供货，在接到采购人交货通知起48小时内将产品交付至采购人指定交付地点，非采购人原因或采购人事先书面同意，所约定的交付时间不得顺延。

- 3.交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本项目的要求。承诺向采购人提供的货物应是全新、完整、质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、服务等均不存在瑕疵。

- 4.采购人对交付货物进行初步检验，若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与约定不符，采购人将要求供货人进行退货、更换、修理或补充发货。供货人负责于10日内自负费用进行更换、补充发货送至采购人指定地点，相关费用由供货人承担。

- 5.未能通过采购人验收的货物，以及采购人接收后发现有误的货物，由供货人自费回收。如供货人未在采购人发出通知后十日内收回，则采购人可自行处理该货物，包括但不限于另地存放并收取租金等，由此产生的费用由供货人承担。

- 6.供应商向采购人供货时应提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如： 产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

- 二、售后服务

- 1.货物质保期为至少1年,所有货物交货完毕并验收合格之日起计算。质保期内,如发生质量问题,采购人可以选择退货或换货,供应商承担因此产生的一切费用,并从货物正常使用或更换当日起重新计算质保期。

- 2.质保期内,供应商应保证采购人免费获得供应商提供的售后质保及技术支持服务。

- 三、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供有效的营业执照复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，加盖公章）；

（5）具有履行合同所必需的相关人员、经验和技术能力（提供承诺函加盖公章）；

（6）必须为未被列入信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） “失信被执行人”；中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，提供信用报告。

注：采购人参考“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等国家行政部门信息系统的查询信息进行复核。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效响应。

3.本项目不接受以联合体形式参加采购活动。

4．符合法律、行政法规规定的其他条件。

5．具有承担本项目所需求的足够专业人员、经验和技术能力。