| 包号 | 目录名称 | 功能及用途简要说明 | 规格型号 | 控制价 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机用根管锉 | 用于牙髓病，根尖周病，根管治疗时的根管预备，彻底清理根管内感染的牙髓组织及病变组织。 |  |  | 口腔科 |
| 2 | - 婴儿正压呼吸治疗系统鼻塞 | 适用于德尔格C500无创加湿化高流量鼻导管通气功能、费雪派克无创呼吸机高流量鼻导管通气功能。 |  |  | 儿科 |
| 3 | 腹膜透析导管及附件 | 腹膜透析导管置入腹腔，用于灌入、引流腹膜透析液，作为腹膜透析治疗的通路。 |  |  | 肾内科 |
| 4 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 连接腹膜透析导管及外接短管。 |  |  | 肾内科 |

项目需求

注：采购的具体数量和品种需根据每月的实际需求量而定。

一、供货要求：

- 1.供货人提供的货物应符合相应的国家标准、行业标准。

- 2.按采购人实际需求及通知供货，在接到采购人交货通知起48小时内将产品交付至采购人指定交付地点，非采购人原因或采购人事先书面同意，所约定的交付时间不得顺延。

3.交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本项目的要求。承诺向采购人提供的货物应是全新、完整、质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、服务等均不存在瑕疵。

4.采购人对交付货物进行初步检验，若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与约定不符，采购人将要求供货人进行退货、更换、修理或补充发货。供货人负责于10日内自负费用进行更换、补充发货送至采购人指定地点，相关费用由供货人承担。

5.未能通过采购人验收的货物，以及采购人接收后发现有误的货物，由供货人自费回收。如供货人未在采购人发出通知后十日内收回，则采购人可自行处理该货物，包括但不限于另地存放并收取租金等，由此产生的费用由供货人承担。

6.供应商向采购人供货时应提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如： 产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

二、售后服务

1.货物质保期为至少1年,所有货物交货完毕并验收合格之日起计算。质保期内,如发生质量问题,采购人可以选择退货或换货,供应商承担因此产生的一切费用,并从货物正常使用或更换当日起重新计算质保期。

2.质保期内,供应商应保证采购人免费获得供应商提供的售后质保及技术支持服务。