采购需求

项目名称：万宁市人民医院消防设施全面检测项目

预算金额：50000.00元，资金来源为医院自筹。

## 采购项目概述

为确保医院的消防安全，提高医院火灾防范能力，现对医院的消防设施进行全面检测。本采购项目旨在选择一家专业的消防检测机构，对医院的消防系统进行全面评估和检测。

二、检测范围

1.消防水源：消防水池、消防水箱、消防栓等。

2.消防泵：消防水泵、稳压泵、消防控制柜等。

3.自动喷水灭火系统：喷头、报警阀组、水流指示器、末端试水装置等。

4.火灾自动报警系统：火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器等。

5.防排烟系统：防烟风机、排烟风机、防火阀等。

6.消防联动控制系统：消防应急广播、消防电话、消防应急照明和疏散指示系统等。

7.气体灭火系统：控制主机、回路控制线路和末端设备、电磁阀、压力开关、选择阀及称重装置等（含气体充装）。

8.柴油发电启动水泵：柴油发电机组、水泵控制柜、消防联动控制及水泵机械部分等。

- 9.防火卷帘门系统：控制主机、消防联动控制及防火卷帘门机械部分。

- 10.消防图标、标识及设备设施操作流程等。

三、技术要求

1.检测机构应具备相应的资质和丰富的经验（提供营业执照、相关部门颁发的许可证等，以及相关业绩证明材料）。

2.采用国家及行业标准的检测方法和设备（出具具体检测方案）。

3.提供详细的检测报告，包括问题发现、整改建议等。

四、服务要求

1.检测工作应不影响医院的正常运营。

2.与医院相关部门保持良好沟通，及时解决问题。

3.在规定时间内完成检测任务。

五、报价要求

1.报价应包含所有检测费用、人工费用等一切含税总价。

2.提供明细的报价清单。

六、质量保证

1.检测机构应对检测结果负责。

2.如发现问题，应协助医院进行整改。

七、检测期限

15天