# 项目需求书

## 一、项目概况

项目名称：医共体消毒供应共享中心物品采购项目

项目内容：消毒供应室日常物资采购

项目地址：海南省万宁市

项目预算：144185.00元

供货期限：合同签订后30天内完成

## 二、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室清洗器械槽（不锈钢 长1.8m*高0.30m*宽0.62m） | 套 | 5 | 14000.00 | 产品需包含拆装，具有耐腐蚀、表面光滑，无死角、热水及冷水接口、防溢口、容量刻度标识、排水设有精细排水滤网、并配置压力水枪、气枪连接使用，满足腔镜类、普通器械、精密器械使用 |
| 2 | 无菌物品存放架 | 个 | 2 | 30000.00 | 不锈钢材质 |
| 4 | 除锈刷 | 个 | 20 | 36.00 | 普通型、强力型 |
| 5 | 泡镊筒刷 | 个 | 20 | 36.00 | 普通型 |
| 6 | 强力刷 | 个 | 20 | 36.00 | 强力型 |
| 7 | 器械标识牌（大） | 个 | 20 | 32.00 | 具备能刻字材料 |
| 8 | 器械标识牌（中） | 个 | 20 | 32.00 | 具备能刻字材料 |
| 9 | 树脂精密筐（260*160*22mm） | 个 | 1 | 720.00 | 具备耐高温材质 |
| 10 | 树脂精密筐（200*110*22mm） | 个 | 1 | 495.00 | 具备耐高温材质 |
| 11 | 树脂精密筐（160*70*22mm） | 个 | 2 | 375.00 | 具备耐高温材质 |
| 12 | 精密筐（210*150*45mm） | 个 | 2 | 525.00 | 具备耐高温材质 |
| 13 | 精密筐（100*100*50mm） | 个 | 3 | 510.00 | 具备耐高温材质 |
| 14 | 精密筐（60*60*50mm） | 个 | 3 | 360.00 | 具备耐高温材质 |
| 15 | 精密保护套管（2*350mm） | 个 | 2 | 800.00 | 具备耐高温材质，滤网精细 |
| 16 | 塑料网筐（280*170*60mm） | 个 | 5 | 228.00 | 具备耐高温材质 |
| 17 | 弯盘刷（80*260mm） | 个 | 10 | 36.00 | 普通型 |
| 18 | 塑料网筐（300*250*70mm） | 个 | 5 | 260.00 | 具备耐高温材质，滤网精细，符合器械装载 |
| 19 | 板刷 | 个 | 20 | 36.00 | 普通型 |

★注：1.以上产品均需提供实物图片等材料。

2.以上产品中第4、8、16、19项产品需提供样品。

3.产品单价报价不得超过招标文件规定的最高限价(单价)。

## 三、服务内容

1.供货人提供货物的质量、规格、配置、功能应与“技术参数要求”相一致。若无相应规定或规定不明确的，货物则应符合相应的国家标准、行业标准。没有国家标准、行业标准的，货物则应满足通常标准或符合“技术参数要求”的特定标准。

2.若供货人提供的货物为非自身生产或开发的货物，供货人应保证提供“技术参数要求”内各货物已获得货物原产商的合法有效的许可或授权，且本所有货物均为原厂商生产或开发的全新合格货物。

3.交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。承诺向采购人提供的货物应是全新、完整、质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、服务等均不存在瑕疵。

4.采购人对交付货物进行初步检验，若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与约定不符，采购人将与供货人签署一份详细报告；在供货人未派代表到场时，该报告将由采购人单方签署，该报告将作为采购人要求供货人进行退货、更换、修理或补充发货的有限证据。供货人负责于10日内自负费用进行更换、补充发货送至采购人指定地点，相关费用由供货人承担。

5.供货人应向采购人提供所送货物清单、货物的合格证等相关资料。

6.未能通过采购人验收的货物，以及采购人接收后发现有误的货物，由供货人自费回收。如供货人未在采购人发出通知后10日内收回，则采购人可自行处理该货物，包括但不限于另地存放并收取租金等，由此产生的费用由供货人承担。

四、售后服务

1.货物质保期为至少1年,所有货物交货完毕并验收合格之日起计算。质保期内,如发生质量问题,采购人可以选择退货或换货,供应商应承担因此产生的一切费用,并从货物正常使用或更换当日起重新计算质保期。

2.保修期内,供应商应保证采购人免费获得供应商或货物原厂商提供的售后保修及技术支持服务。