# 项目需求书

## 一、项目概况

项目名称：海南省万宁市人民医院消毒供应中心改造项目

项目期限：合同签订之日起30个日历天

项目地址：海南省万宁市人民医院

项目金额：68322.92元，资金来源为专项资金

项目内容：(1)新建石膏板隔墙、拆除墙;(2)安装门;(3)拆除窗、安装传递窗;(4)安装彩钢板；（5）切割底板缝、安装排水管；（6）空调、离心风机安装；（7）安装不锈钢板等。

二、采购内容

详情参见项目工程预算书。

三、验收标准

1.全部工程完工后，由乙方先行自验，确认工程无缺陷问题后准备相关资料，以书面或口头形式通知甲方验收，甲方接到通知后须在十天内组织监理等相关部门进行验收。

2.验收时必须按注明规格和国家验收规范进行验收，如不符合规格时，甲方有权拒绝验收并责成乙方修改。

3.工程进行验收时，乙方必须收集齐有关工程技术档案资料，移交给甲方存档。

四、质保期及售后服务

工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，工程质量保修期为壹年。在保修期间，承包方应对由于承包方的原因而造成的质量问题负责无偿维修。

五、付款方式

1.预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款30%的工程预付款；

2.进度款：乙方完成合同工程量80%时，甲方向乙方支付合同总价款40%的工程进度款；

3.竣工结算：完成工程竣工结算审核后付款至工程结算审核价的100%（已付金额扣除）；

注：具体付款方式以中标后双方商议为准。

六、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本次采购不接受联合体投标。

7.本项目的特定资格要求：供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，或已根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》【建市〔2020〕94号】换发新证的相应资质，且具备安全生产许可证且证件在有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，供应商拟派项目负责人（项目经理）须具备建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理），提供项目负责人（项目经理）2025年4-6月在本公司购买社保的证明材料复印件加盖公章。