项目需求书

- 一、服务标准

1.乙方须提供符合我院切实可行的电梯维保方案、服务承诺。应随时听取病人及病房工作人员意见，加以改进。

2.乙方自主招聘与辞退维保人员，应符合《中华人民共和国劳动合同法》等政策法规，规范用工。所聘用员工需相对稳定，持有效的行业从业证等，定期进行相关体检，确保从业人员身体健康。乙方在经营过程中发生的各种纠纷和违规违法行为均与医院无关，自行承担全部责任。

3.乙方每月两次安排专业技术人员，按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSCT5001-2017）的要求，分别完成半月、月、季度、半年及年度保养的全部项目，对设备进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持设备的正常运行并做好维护保养记录。

4.乙方负责日常的保养服务，如有需要更换的配件，乙方应及时书面通知甲方，乙方以最优惠价格提供给甲方并送货上门，经甲方管理人员确认后，乙方工作人员填写“更换配件单”经双方签字确认后，方可执行。或甲方可自行采购大型零配件，由乙方负责更换，乙方报价人工费经甲方批准后再更换。乙方免费提供辅料（毛刷、抹布、扎带）。

5.每次保养前必须通知甲方现场负责人，取得同意后方可进行保养工作。停止设备运行维修保养时，应有明显的检修标志。

6.发现设备存在安全隐患时，应及时通知甲方，必要时可以停止使用。

7.每次保养或者紧急维修后乙方因列出维修保养项目单，由甲方负责人或指定人员签字认可，甲方自留一份存档，作为提供给（质检局和特监所）对该设备随时抽查和年检时得必备资料。

8.乙方协助甲方办理电梯年度报检申请工作，甲方支付年检费用。

9.乙方应及时申报年检，检测费由甲方承担，如维保不到位发生二次检查，由此发生的费用由乙方承担（不包括乙方所提出来不合格但甲方未整改的部分，因甲方不整改导致的复检由甲方自行承担复检费）。

10.设备发生故障或设备损坏，乙方应及时维修或更换。如该故障在24小时内不能修复，乙方应将设备故障以及原因以书面形式告知甲方，并配合甲方尽快完成修复。

- 二、服务内容：

- 1.电梯日常的维护及保养；

- 2.电梯检查并上报相关问题；

- 3.电梯年检申报；

- 4.单部梯单品种材料或零部件费用（200元以内或200元的费用由乙方自行承担，超过200元的维修及配件费用由乙方向甲方申请并同意后方可进行维修）。

- 三、供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本次采购不接受联合体投标。

7.本项目的特定资格要求：具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）维修C级以上（含C级）资质。

附件：万宁市人民医院需维保的特种设备（电梯）清单

| 序号 | 设备 名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 单位 | 启用时间 | 层站 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | GSM-B1600-C060 | 广州永日 | 1 | 台 | 2013年5月17日 | 3/3 | 门诊大厅 |
| 2 | 电梯 | GSM-B1600-C060 | 广州永日 | 1 | 台 | 2013年5月17日 | 4/4 | 医技楼 |
| 3 | 电梯 | GSM-B1600-C060 | 广州永日 | 5 | 台 | 2013年5月17日 | 5/5 | 内外科大楼、医技楼 |
| 4 | 电梯 | GSM-B1600-C060 | 广州永日 | 2 | 台 | 2013年5月17日 | 2/2 | 后勤楼 |
| 5 | 扶梯 | RF35-100P | 广州永日 | 5 | 台 | 2013年5月17日 |  | 门诊大厅 |
| 6 | 货梯 | RAI-C200AS24 | 广州永日 | 1 | 台 | 2013年5月17日 | 2/2 | 医技楼 |
| 7 | 电梯 | TKJ1600KG | 苏州波士顿 | 3 | 台 | 2020年10月26日 | 3/3 | 感染科楼 |
| 8 | 电梯 | TKJ1600KG | 苏州波士顿 | 2 | 台 | 2020年10月26日 | 5/5 | 8号、12号楼各一部 |
| 9 | 电梯 | TKJ1600KG | 苏州波士顿 | 3 | 台 | 2020年10月26日 | 6/6 | 12号楼 |
| 10 | 电梯 | TKJ1600KG | 苏州波士顿 | 6 | 台 | 2020年10月26日 | 7/7 | 12号楼 |
| 11 | 电梯 | TKJ1600KG | 苏州波士顿 | 3 | 台 | 2020年10月26日 | 3/3 | 发热门诊楼 |