- 万宁市人民医院放射类等设备维保报价及征集方案

- 一、服务设备清单报价

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 启用日期 | 年保报价（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1年整机全保 | 3年整机全保 |  |
| 1 | 医用血管造影X射线机（DSA） | Innova IGS 5 | 美国通用 | M3-21-095 | 2022.1.12 |  |  | 整机全保：包含球管、探测器、控制台、扫描机架旋转系统、数据采集及传输系统、高压发生器、工作站、人工费、差旅费等。 |
| 2 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | Revolution Frontier | 美国通用 | CBCUG2100007HM | 2022.1.12 |  |  |  |
| 3 | 移动式摄影X射线机（DR） | MOBILETT Elara Max | 西门子 | 13010 | 2022.12.07 |  |  |  |
| 4 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | SOMATOM go.Now | 西门子 | 140523 | 2022.12.07 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 维保内容及方案

- 响应时间、检测保养计划、开机率、保养概述（具体到每台设备）及技术人员资质等。