采购需求

- 项目概况

为保障蒸汽消毒设备的正常运行，以及满足相关高温蒸汽气工作需求及环保、节能化的要求。海南省万宁市人民医院现有的锅炉设备、分汽缸及配套阀门现需进行重新采购并更换安装、调试及锅炉证件办理。

- 需求详情

- 1.锅炉种类：电加热蒸汽锅炉

- 2.相关技术参数要求：

- 额定蒸汽压力：1.0MPa；

- 额定蒸发量:0.5t/h；

- 额定蒸汽温度：184（饱和）℃；

- 分气缸：∅159；

- 3.操作模式要求：采用触摸屏操作

- 4.配件要求：

- 加热管品牌要求：佐帕斯，瓦特龙，霍尼韦尔；

- 接触器品牌要求：施耐德，西门子，ABB。

- 以上需求内容为我院目前在使用的锅炉相关参数等配置，并依据相关行业部门标准，结合我院锅炉工作室环境及现有压力管道配套要求的实际情况特规定。

- 5.锅炉安装与调试相关要求：

- （1）成交供应商需负责我院旧锅炉的注销办理、拆卸施工、新锅炉安装、调试、监检验收（供应商在项目总报价时应包含以上费用；本项目包含所有辅材、管道、阀门、保温、相关耗材费用、监检费、验收、办证等相关费用；严格按行业标准规范施工）。

- （2）产品尺寸要依据现存的锅炉工作室环境在不破坏保护建筑物的条件下进行运输安装到位（因锅炉工作室处于地下层，楼梯过道及电梯轿厢尺寸是否符合设备运输需供应商报名成功后根据自身响应的锅炉品牌型号自行现场勘察，核实现场通道及确定锅炉安装具体尺寸需求等）。

- （3）拆分的旧锅炉设备及分汽缸，应搬运至采购人指定地点。

- （4）锅炉安装调试完成期限：自合同签订之日起30个日历天。

- （5）成交供应商应提供完整的操作培训及技术资料。

- （6）成交供应商应在验收完成后负责办理新锅炉使用登记证。

- 6.售后服务

- （1）提供至少2年的质保服务；

- （2）质保期内免费提供维修及配件更换服务；

- （3）提供24小时应急响应服务；

- （4）接到应急服务需求，响应时间为4小时内必须到达现场。

- 供应商资格要求

- 1.供应商应具备锅炉制造及销售相关资质，或响应的锅炉品牌需具备厂家授权代理销售许可（提供相关资质证件等相关证明文件）。

- 2.具有完善的售后服务体系（附页说明并加盖公章）。

- 3.锅炉安装须具备特种设备（锅炉类）安装B级或以上许可资质（提供相关资质证明）。

- 注：若供应商后期需委托第三方进行锅炉安装，则应承诺：如若中标，委托的第三方安装公司具备锅炉安装B级或以上许可资质（提供承诺书，格式自拟）。如若中标，供应商还需向采购人补充提交锅炉安装委托书及委托的第三方安装公司所具备的锅炉安装B级或以上许可资质证明材料。

- 4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（根据竞价文件格式模版提供承诺函并加盖公章）